启东市吕四自来水厂有限公司球墨井盖及表箱2025-2026年度采购项目招标补充公告

一、项目基本情况

采购项目名称：启东市吕四自来水厂有限公司球墨井盖及表箱2025-2026年度采购项目招标补充公告

二、补充说明信息

补充说明事项：补充招标材料单价

补充说明内容：

启东市吕四自来水厂有限公司

球墨井盖及表箱2025-2026年度采购项目报价清单

| 序 号 | 材料名称 | 规格/型号 | 限定重量不得少于（KG） | 计量单位 | 预估用量 | 综合 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁表箱（重型） | 520*300 | 32 | 套 | 200 | 230.4 | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| 2 | 球墨铸铁表箱（重型） | 700*400 | 59 | 套 | 50 | 424.8 |  |
| 3 | 球墨铸铁表箱（重型） | 900*600 | 115 | 套 | 80 | 828 |  |
| 4 | 球墨铸铁流量箱（重型） | 500 | 45 | 套 | 50 | 324 |  |
| 5 | 球墨铸铁流量箱（重型） | 700 | 85 | 套 | 250 | 612 |  |

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：启东市吕四自来水厂有限公司

联系人:沈殿程        联系电话:13306282203

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年4月9日