**启东市吕四自来水厂有限公司吕四增压泵站N22低压柜断路器及轴流式通风机采购清单询价公告**

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格/型号** | **计量**  **单位** | **预估用量** | **单 价 （元）** | **合 计 （元）** | **备注** |
| **1** | N22低压柜断路器 | 抽屉式智能框架断路器 RMW1-2000/3-800A | 套 | 1 |  |  | 1.目前N22低压柜断路器为上海电器股份有限公司人民电器厂制造，断路器需匹配。2.含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用。 |
| **2** | 轴流式通风机 | SF 4-2、功率1.5KW、电压380V、风量11000㎥/h、转速2800r/min、全压320Pa | 台 | 2 |  |  |
| **总价（元）** | | **大写： 小写：** | | | | | |

要求：

一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年4月16日17点前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料，**材料需密封盖章**。送或寄至：启东市吕四自来水厂有限公司（启东市吕四港镇环城北路628号），联系人：汤杰，联系电话：182 6289 7271 。

二、供应商的资格要求  
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  
2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，材料需盖章；  
3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照并盖章。

询价单位：启东市吕四自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：

联 系 人：汤 杰 联 系 人：

联系电话：182 6289 7271 联系电话：

询价时间：2025年4月11日 报价时间：