峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司就峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

采购需求：详见附件《峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目报价单》

约定事项
1、市场报价表于2026年1月16日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。
2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

3、供货方负责提供设备、安装及调试。

4、质保要求：6年（含）以上。

报价单位须提供下列材料：
1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

3、2022年以来的业绩证明，包括合同和发票扫描件（加盖公章）。

拟定支付方式：详见后续招标公告

其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；
2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目采购报价单

启东市吕四自来水厂有限公司

                                 2026年1月13日
附件：
峰度天下泵房工程设备、自动化采购及安装项目采购报价单

	序号
	设备/材料名称
	规格
	单位
	数量
	单价/元
	合计/元
	备注

	1
	离心式泵
	1、名称：潜水泵；
2、型号：65WQ65-37-3.0；
3、规格：Q=37m3/h，H=14m，N=3.0KW；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	台
	2 
	
	
	

	2
	离心式泵
	1、名称：无负压给水设备增压泵（A区/调峰）；
2、型号：CR 20-4 二用一备；
3、规格：Q=42.14m3/h，H=0.45MPa，N=5.5KW；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	台
	4
	
	
	

	3
	离心式泵
	1、名称：无负压给水设备增压泵（B区）；
2、型号：CR 15-6 二用一备；
3、规格：Q=26.18m3/h，H=0.74MPa，N=5.5KW；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	台
	3 
	
	
	

	4
	离心式泵
	1、名称：无负压给水设备增压泵（C区）；
2、型号：CR 15-7 二用一备；
3、规格：Q=25.84m3/h，H=0.88MPa，N=7.5KW；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	台
	3 
	
	
	

	5
	PLC 控制柜（含平台对接的智能网关）
	自带 10#不锈钢槽钢基础
	套
	1 
	
	
	

	6
	给水泵控制柜
	泵配套，自带10#槽钢基础
	套
	3 
	
	
	

	7
	水表
	1、名称：电磁水表；
2、型号、规格：DN150mm；
3、连接形式：法兰；
4、安装部位：加压泵房进水管；
5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	组
	1 
	
	
	甲供

	8
	电磁流量计
	1、名称：电磁流量计；
2、规格、压力等级：DN100mm；
3、连接形式：法兰；
4、安装部位：加压A区；
5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	2 
	
	
	甲供

	9
	电磁流量计
	1、名称：电磁流量计；
2、规格、压力等级：DN100mm；
3、连接形式：法兰；
4、安装部位：加压B/C区；
5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	2
	
	
	甲供

	10
	软接头（软管）
	1、名称：伸缩节；
2、规格：(VSSJA-2)DN80mm；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	2
	
	
	

	11
	软接头（软管）
	1、名称：伸缩节；
2、规格：(VSSJA-2)DN150mm；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	3 
	
	
	

	12
	软接头（软管）
	1、名称：伸缩节；
2、规格：(VSSJA-2)DN200mm；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	13
	焊接法兰阀门
	1、名称：Y型过滤器；
2、规格、压力等级：DN200mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1
	
	
	

	14
	倒流防止器
	1、名称：低阻力倒流防止器；
2、规格： DN200mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	套
	1 
	
	
	

	15
	法兰阀门
	1、名称：衬胶蝶阀；
2、规格、压力等级：DN100mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	13
	
	
	

	16
	法兰阀门
	1、名称：衬胶蝶阀；
2、规格、压力等级：DN150mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	只
	7
	
	
	

	17
	法兰阀门
	1、名称：衬胶蝶阀；
2、规格、压力等级：DN200mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	只
	2 
	
	
	

	18
	不锈钢管
	1、安装部位：室内；
2、介质：给水；
3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN20mm；
4、连接方式：焊接；
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图；
6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	16 
	
	
	

	19
	不锈钢管
	1、安装部位：室内；
2、介质：给水；
3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN100mm；
4、连接方式：焊接；
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图；
6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	30 
	
	
	

	20
	不锈钢管
	1、安装部位：室内；
2、介质：给水；
3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN150mm；
4、连接方式：焊接；
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图；
6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	31.5 
	
	
	

	21
	不锈钢管
	1、安装部位：室内；
2、介质：给水；
3、材质规格：无缝不锈钢管（奥氏体不锈钢 SUS304) DN200mm；
4、连接方式：焊接；
5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：详见施工图；
6、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	66 
	
	
	

	22
	塑料管
	1、名称：塑料排水管；
2、材质、规格：PPR-De50mm；
3、连接形式：熔接；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	3
	
	
	

	23
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢弯头；
2、规格：DN20*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	9
	
	
	

	24
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢内丝弯头；
2、规格：DN20mm*3/4”（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	25
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢正三通；
2、规格：DN20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	2 
	
	
	

	26
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢弯头；
2、规格：DN200*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	8 
	
	
	

	27
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径对接；
2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	5
	
	
	

	28
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径对接；
2、规格：DN200*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	29
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径三通；
2、规格：DN200*150mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	3 
	
	
	

	30
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径对接；
2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	4 
	
	
	

	31
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径三通；
2、规格：DN150*100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	2
	
	
	

	32
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径三通；
2、规格：DN150*20mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	33
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢弯头；
2、规格：DN150*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	15 
	
	
	

	34
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢异径对接；
2、规格：DN100*80mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	4
	
	
	

	35
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢弯头；
2、规格：DN100*90°mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	34 
	
	
	

	36
	不锈钢管管件
	1、名称：不锈钢正三通；
2、规格：DN100mm（奥氏体不锈钢 SUS304) ；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	4
	
	
	

	37
	低压碳钢焊接法兰
	1、名称：焊接法兰；
2、型号、规格：DN150mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	片
	4 
	
	
	

	38
	低压碳钢焊接法兰
	1、名称：焊接法兰；
2、型号、规格：DN200mm；
3、连接形式：法兰；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	片
	4 
	
	
	

	39
	除湿机
	1、名称：抽湿机；
2、型号：  1.85KW；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	台
	1 
	
	
	

	40
	灭火器
	1、名称：灭火器箱；
2、规格、型号：含MF/ABC3*2；
3、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	具
	2
	
	
	

	41
	螺纹阀门
	1、名称：减压阀；
2、规格、压力等级：DN20mm；
3、连接形式：丝接；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	42
	螺纹阀门
	1、名称：不锈钢内螺纹闸阀；
2、规格、压力等级：DN20mm；
3、连接形式：丝接；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	个
	1 
	
	
	

	43
	洗涤盆
	1、名称：污水盆；
2、规格、类型：560*456mm；
3、附件名称、数量：含不锈钢水龙头、排水栓等；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	组
	1
	
	
	

	44
	塑料管
	1、介质：排水；
2、材质、规格：PVC-U DN50mm；
3、连接形式：承插；
4、管件：含管件；
5、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	m
	3 
	
	
	

	45
	不锈钢法兰
	1、名称：不锈钢法兰；
2、型号、规格：DN100mm；
3、连接形式：焊接；
4、其它：根据图纸、技术规范要求，满足施工所需的一切材料及工序。
	 片
	23 
	
	
	

	46
	球机、枪机、监控主机、硬盘等上传到水司信息平台
	球机 1 个，枪机 2 个，监控主机硬盘 90天存储量，温湿度计
	项
	1 
	
	
	

	47
	门禁管理系统（含读卡器、门磁锁、需另安装灵动锁断电单头锁）
	门禁管理系统（含读卡器、门磁锁）
	项
	1 
	
	
	

	48
	红外线入侵报警、烟感
	
	项
	1 
	
	
	

	49
	桥架及电缆（总电源至控制柜，及控制柜至泵的电缆、送流量计、电动阀、排污泵电控柜、水箱液位计、排污液位计）
	主桥架不低于 150MM 宽度
	  项
	1 
	
	
	

	50
	泵房标识、设备机组标识警示标识
	
	  项
	1 
	
	
	

	51
	液位计（排水及水箱内）
	3 米
	  个
	1 
	
	
	

	52
	排污泵手动控制柜
	不低于 4KW，空余 2 个空开
	  项
	1 
	
	
	

	合计（含税）
	大写：

小写：


注：价格包含  13  %税金，（增值税专用发票）、报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
报价单位：（盖章）

联系人及联系方式：


